ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

( - обязательно   для    заполнения    Заказчиком

B - заполняется Заказчиком при наличии данных

j – окончательно определяется   Изготовителем

Агрегаты электронасосные типа АЦНС

( Наименование организации, заполняющей опросный лист _________________________________ ( Исполнитель: _________________________________ (Ф.И.О.) ( Тел. _________________________________ ( Факс ____________________________ ( E-mail _________________________________ B Наименование агрегата _________________________________ ( Требуемый срок поставки _________________________________ ( Требуемое количество _________________________________ ( Наименование организации – конечного потребителя агрегата _________________________________

(   НАЗНАЧЕНИЕ НАСОСА

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Вопрос	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	Ответ

( Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 __________________________________ (указывается min и max температура при эксплуа- тации) ( Категория размещения по ГОСТ 15150-69 __________________________________ Нижнее и верхнее значения темпе- ратуры окружающего воздуха: ( - при транспортировании, (С __________________________________ ( - при хранении, (С __________________________________ Влажность окружающего воздуха: B - при эксплуатации, % __________________________________ B - при транспортировании, % __________________________________ B - при хранении, % __________________________________ Тип атмосферы по ГОСТ15150-69: ( - при эксплуатации __________________________________ ( - при транспортировании __________________________________ ( - при хранении __________________________________ ( Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ __________________________________ ( Категория взрывоопасной смеси по ГОСТ Р 51330.11-99 __________________________________ ( Группа взрывоопасной смеси по ГОСТ Р 51330.5-99 _________________________________ ( Категория сейсмостойкости по шкале MSK-64 __________________________________ ( Воздействие пыли по ГОСТ15150-69 _________________________________

Вопрос                        ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА	Ответ

( Наименование перекачиваемой среды ________________________________ Температура на входе в насос: B - минимальная, (С ____________ ( - номинальная, (С ____________ B - максимальная, (С ____________ B Температура расчетная,(С ____________ Плотность: B - при минимальной температуре, кг/м3 ____________ ( - при номинальной температуре, кг/м3 ____________ B - при максимальной температуре, кг/м3 ____________ Кинематическая вязкость: B - при минимальной температуре, м2/с ____________ ( - при номинальной температуре, м2/с ____________ B - при максимальной температуре, м2/с ____________ Давление насыщенных паров: B - при минимальной температуре, кПа ____________ ( - при номинальной температуре, кПа ____________ B - при максимальной температуре, кПа ____________ ( Водородный показатель среды, ед. рН ____________ Содержание ионов, мг/л, не более ( - Cl- ____________ ( - SO4-- ____________ ( - HCO3- ____________ B - Ca++ ____________ B - Mg++ ____________ B - Na+K++ ____________ ( - CO2 ____________ B - Fe ____________ B - O2 ____________ ( - H2S ____________ ( Содержание нефтяного газа, мг/л, не более ____________ B Содержание нефтепродуктов, мг/л, не более ____________ ( Максимальная массовая концентрация твердых частиц, мм ____________ ( Максимальный размер твердых частиц, мм ____________

Вопрос	            ПАРАМЕТРЫ НАСОСА	Ответ

Подача: B - минимальная, м3/ч _______________________________ ( - номинальная, м3/ч _______________________________ B - максимальная, м3/ч _______________________________ ( Напор на номинальной подаче, м _______________________________ j Частота вращения, об/мин _______________________________ Допускаемый кавитационный запас относительно оси вала насоса, не более: j - на номинальной подаче, м _______________________________ ( - в рабочем интервале подач, м _______________________________ ( Давление на входе при работающем насосе в режиме нормальных условий эксплуатации, кгс/см2, не более ______________________________ ( Максимальное давление на входе в насос, кгс/см2 ______________________________ ( Минимальное давление на входе при ра- ботающем насосе, кгс/см2 ______________________________

Вопрос                   ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ	    Ответ

( Работа насоса на сеть _________________________________ (параллельная или последовательная) ( Режим работы насоса _________________________________ (непрерывный или периодический) B Количество пусков насоса в год _________________________________ ( Тип концевого уплотнения _________________________________ (торцовые) подтвердить ( Тип соединительной муфты _______________________________________ (упругая пластинчатая, зубчатая или упругая втулочно- пальцевая) j Рекомендованный тип подшипниковых опор ________________________________ (качения или скольжения) j Рекомендованный вид смазки подшипниковых опор ______________________________________ (принудительная, жидкостная картерная или на перекачиваемой среде) ( Маслоустановка ________________________________ (индивидуальная, на группу насосов или без маслоустановки) ( Агрегатирование _________________________________ (на общей раме, на раздельных рамах или без рамы) ( Назначение поставки насоса __________________________________ __________________________________ __________________________________ (на замену выработавшего ресурс насоса (ука- зать марку, заводской номер, год изготовления и предприятие-изготовитель) или для вновь строящегося объекта) ( Наличие охлаждающих, промывочных и др.сред на месте эксплуатации ________________________________ (вода) подтвердить ( Регулирование частоты вращения _____________________________________ (частотно-регулируемый, гидромуфта или регулирование не требуется) Упаковка: B - насоса и комплектующего оборудования _________________________________ (категория по ГОСТ23170-78) B - запасных частей, инструмента и принад- лежностей ________________________________ (категория по ГОСТ23170-78) B - электрооборудования и контрольно- из- мерительных приборов _________________________________ (категория по ГОСТ23170-78) B - электродвигателя _________________________________ (категория по ГОСТ23170-78) B Транспортирование _________________________________ (группа условий по ГОСТ15150-69 и и условия по ГОСТ23170-78) B Хранение ________________________________ (группа условий по ГОСТ15150-69)

Вопрос	   ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ	   Ответ

j Мощность, кВт _______________________________ ( Напряжение, В _______________________________ ( Частота тока сети, Гц _______________________________ j Частота вращения, об/мин _______________________________ ( Вид взрывозащиты по ПУЭ _______________________________ ( Степень защиты по ГОСТ 17494-87 _______________________________ ( Степень защиты коробки выводов _______________________________ ( Класс нагревостойкости изоляции по ГОСТ 8865-87 _______________________________ ( Режим работы по ГОСТ 28173-89 _______________________________

Вопрос	              КОМПЛЕКТНОСТЬ	  Ответ

( Насос в собранном виде _____________________________ (количество) ( Электродвигатель и комплектующие его изделия _____________________________ (количество) ( Соединительная муфта _____________________________ (количество) ( Ограждение муфты ____________________________ (количество) ( Болты фундаментные с гайками и шайбами ____________________________ (комплектов) (количество) ( Фундаментная рама ____________________________ (количество) ( Сетка ____________________________ (количество) ( Маслоустановка ____________________________ (количество) ( Регулирующий привод __________________________________ (количество) ( Ответные фланцы (комплектов) ____________________________ (количество) j Запасные части (комплектов) _____________________________ (количество) ( Инструмент и принадлежности _____________________________ (количество) ( Эксплуатационная документация _____________________________ (количество) ( Автоматика _____________________________ (количество) Комплектация первичными датчиками или должны быть предусмотрены места под их установку Заказчиком: ( - температуры _____________________________ (количество и назначение) ( - давления _____________________________ (количество и назначение) ( - вибрации _____________________________ (количество и назначение) ( - уровня _____________________________ (количество и назначение) ( - осевого сдвига _____________________________ (количество)

ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

М.П.                                           Данные подтверждаю:

Руководитель организации,

заполнившей опросный лист    ___________________

(Ф.И.О.)