ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА

| Объект |  |
| --- | --- |
| Район строительства |  |
| Заказчик |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/ e-mail |  |

| Технические данные (заполняется при наличии расчета очистных сооружений; проектного решения) |
| --- |
| Производительность Qr - Расход дождевых вод в коллекторах дождевой канализации, л/с: |  |
| Wоч* - Объем дождевого стока от расчетного дождя, отводимого на очистные сооружения с селитебных территорий: |  |
| Wт.сут* - Максимальный суточный объем талых вод: |  |
| T - Время, за которое происходит откачка всего резервуара |  |
| Qоч - производительность очистных сооружений, л/с |  |

*наибольшая величина принимается за объем аккумулирующего резервуара

| Подводящий трубопровод |
| --- |
| Глубина заложения подводящего трубопровода, мм |  |
| Диаметр подводящего трубопровода, мм |  |

При отсутствии технических данных о производительности, необходимо предоставить следующие данные:

| Площадь водосбора |
| --- |
| Вид поверхности | Площадь, га |
| Общая площадь |  |
| Площадь асфальта |  |
| Площадь кровли |  |
| Булыжные или щебенчатые мостовые |  |
| Кварталы города без дорожных покрытий, небольшие скверы, бульвары |  |
| Газоны |  |

| Размещение оборудование |
| --- |
| Наземное |  |
| Подземное |  |
| Под дорогой |  |

| Концентрации на входе в сооружения |
| --- |
| Содержание взвешенных веществ, мг/л |  |
| Содержание нефтепродуктов, мг/л |  |

| Условия сброса очищенных стоков |
| --- |
| В сети городской канализации** |  |
| На рельеф, в водоем рыбохозяйственного назначения |  |

**- Необходимо предоставить нормы  ПДК сброса в городской коллектор.

Дополнительные требования: